附件1-1

富山工业园排水许可证办理流程

| 办理流程 | 工作说明 |
| --- | --- |
| 办事咨询 | 询问：明确申请人办事目的； 解答：让申请人了解排水许可证的办理流程、资料等； 发出： 《城镇污水排入排水管网许可证》。 |
| 申请人提交资料 | 1.《城镇污水排入排水管网许可申请表》（原件3份）； 2.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料（原件或复印件3份）； 3.按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料（环评批复、水平衡示意图、自动监测设备情况等资料，复印件3份）； 4.排水隐蔽工程竣工报告或《排水隐蔽工程质量合格承诺书》；排水水质符合相关标准的检测报告或《排水水质合格承诺书》（报告原件1份或承诺书原件3份）； 5.授权委托书（原件1份），法人代表、委托人身份证（复印件1份）； 6.申请单位的营业执照或组织机构代码证（复印件3份）； 7.建设用地规划许可证及附件，属于租用办公生产场所的提交租赁合同（复印件3份）； 8.按规定在排水户红线外的雨污水排放口（接驳井）处设置标识牌（现场拍照，打印3份）； 9.《现场排水审查认可表》（现场核查通过后由市政排水设施养护单位出具）； 10.法律、法规规定的其他材料。 *.申请资料每一页加盖公章（或骑缝章）有效，随资料附带光盘1张（光盘内容为申请资料的扫描文件，以及电子版申请表、排水平面图AutoCAD格式文件）。 注：新建、扩建和改建的排水户办理《城镇污水排入排水管网许可证》后，其自建排水设施方可向公共排水设施排水。 |
| 初审资料 （即时办理） | 窗口经办人审核申请资料是否齐全、是否符合要求。资料符合条件时，登记受理；资料不符合条件时，详细解释理由，要求补齐资料再办理。 |
| 委托审核 （2个工作日） | 窗口经办人通知珠海供排水管网有限公司办理排水许可及签收申请资料。 |
| 现场核查 （3个工作日，整改时间不计入） | 辖区排水主管部门、珠海供排水管网有限公司联合对排水户的排水设施进行核查，确认是否与申请资料一致，并符合国家、省、市相关规定。若资料不一致的，需申请资料完善后方可继续办理；若设施不符合规定的，需现场整改完毕后方可继续办理。 |
| 出具意见 （2个工作日） | 符合条件时，珠海供排水管网有限公司出具《现场排水审查认可表》，现场核查经办人在“市政设施养护单位”一栏签字，并加盖公章。 |
| 主管部门审批 （2个工作日） | 辖区排水主管部门的现场核查经办人在《现场排水审查认可表》的“辖区排水主管部门”一栏签字；申请资料经局内部审批程序，呈股室领导、分管局领导、局长审批，并加具审批意见。 |
| 发出许可 （1个工作日） | 审批通过后，辖区排水主管部门制作并向申请人发出排水许可证。 |
| 资料归档 | 申请资料分别由辖区排水主管部门和珠海供排水管网有限公司整理归档。 |
| 办结时限：自受理申请之日起10个工作日内（不含申请人的资料及现场设施整改时间）。 |  |