珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2023〕12号

关于富山站至二围北片区电缆通道工程

概算的批复

珠海大横琴城投建设有限公司：

报来《富山站至二围北片区电缆通道工程》及其相关资料收悉。经研究，现就工程（项目代码：2301-440400-04-01-665311）

概算批复如下：

- 一、项目规模和内容

该项目位于斗门区乾务镇，该项目在110千伏富山变电站10千伏出线沟起沿高栏港高速至马山北路段新建24回10千伏电缆通道长度约4.4千米。电缆通道采用永临结合形式，其中永久通道段为110千伏富山变电站10千伏出线沟起沿高栏港高速至马山北路段长度约4.07千米；临时通道段沿拟建马山北路南侧分为两段，分别为五山引水渠段约0.14千米和中心涌段约0.19千米。设计范围通道型式包括24回10千伏排管和水平定向钻含沿线工作井、接头井以及相关的地基处理、管沟交叉保护设计等。

- 二、概算审查依据

- （一）《关于富山站至二围北片区电缆通道工程项目建议书的批复》（珠富经发函〔2023〕1号）；

- （二）《关于富山站至二围北片区电缆通道工程可行性研究报告的批复》（珠富经发函〔2023〕6号）；

（三）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022〕10号）；

（四）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2023〕5号）；

（五）关于申请富山站二围北片区电缆通道工程初步设计审查的复函；

（六）《富山站至二围北片区电缆通道工程详细勘察报告》；（七）关于富山站至二围北片区电缆通道工程概算的审核意见（珠富财审概〔2023〕4号）；

（八）《富山站至二围北片区电缆通道工程初步设计图纸》；

- （九）《富山站至二围北片区电缆通道工程概算书》。

三、项目概算

- 经审查，项目概算总投资控制在4,048.80万元内。其中建筑安装工程费为3,492.50万元，工程建设其他费363.51万元，预备费192.79万元。

四、其他

（一）请你单位按照《珠海经济特区政府投资项目管理条例》相关规定，依法依规开展后续工作，执行基本建设程序，加强项目全过程管理。同时，积极组织项目建设实施工作，保证工程质量。

（二）请你单位下一阶段进一步细化和优化建设方案，严格控制项目总投资。

附件：富山站至二围北片区电缆通道工程概算审核汇总表

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2023年5月18日

公开方式：主动公开