珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2023〕16号

关于富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程

（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管

工程（东段））项目概算的批复

珠海市富山工业园行政服务中心：

报来《关于申报富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管工程（东段））项目概算审核的请示》及其相关资料收悉。经研究，现就工程（项目代码：2020-440403-48-01

-071962）概算批复如下：

- 一、项目规模和内容

本工程位于珠海市富山工业园内，本次报审主要内容为子项三：水质净化厂尾水管工程（东段）。

主要建设内容：工程建设内容包含新建DN400生活尾水管长约36米，DN1000工业尾水管长约808米，以及临时工业尾水管约560米。主要包含管道接驳工程、管道病害修复工程等。

- 二、概算审查依据

（一）《关于富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程可行性研究报告的批复》（珠富经发函〔2020〕8号）；

（二）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2021〕2号）；

（三）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2021〕3号）；

（四）《关于富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管工程（东段））项目概算的审核意见》；

（五）《关于富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管工程（东段））初步设计的批复》;

（六）《关于富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）子项三：水质净化厂尾水管工程（东段）概算的审核意见》（珠富财审 （概）〔2023〕5号）；

（七）《富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管工程（东段））勘察报告书、初步设计图纸》；

（八）《富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管工程（东段））概算书》。

三、项目概算

经审查，项目概算总投资控制在3177.97万元内。其中建筑安装工程费为2781.82万元，工程建设其他费244.83万元，预备费151.33万元。

四、其他

（一）请你单位按照《珠海经济特区政府投资项目管理条例》相关规定，依法依规开展后续工作，执行基本建设程序，加强项目全过程管理。同时，积极组织项目建设实施工作，保证工程质量。

（二）请你单位下一阶段进一步细化和优化建设方案，严格控制项目总投资。

附件：富山工业园污水系统三年攻坚实施工程-排水管网病害修复及管网系统填空白工程（二标段）（子项三：水质净化厂尾水管工程（东段））项目概算审核汇总表

（此页无正文）

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2023年9月14日

公开方式：主动公开